Центар за културу Барајево

Комисија за јавну набавку

Број:  1/2019

Дана: 01.03.2019. године

Б а р а ј е в о, Mиодрага Вуковића бр.2

Додатне информације и појашњења-1, ЈН 1/2019

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1/2019 – Набавка пелета, доставља потенцијалним понуђачима појашњење конкурсне документације.

Питање бр. 1: Moлимо Вас да нам појасните због чега тражите овакав однос састава?

„техничке карактеристике-опис“

- енергетски пелет (95% храст, 5% меко дрво)

Одговор бр. 1: Наручилац је одлучио да захтева наведени oднос састава на основу препоруке прозвођача котлова за пелет, који наводи да пелет са тим односом састава има већу калоријску моћ.

Питање бр. 2: Да ли можемо да вам понудимо дрвени пелет који испуњава све тражене вредности осим (95% храст, 5% меко дрво)?

- Пречник- 6,40-6,70 mm

- дужина- 5-35 mm (98%)

- доња топлотна моћ- 16.630 kJ/kg

- горња топлотна моћ-17.984 kJ/kg

- Највећи проценат влаге- 10%

- Највећи проценат пепела- до 1,2 %

- Паковање у врећама од 15 kg

Одговор бр. 2: Наручилац остаје при техничкој спецификацији и карактеристикама које је захтевао у конкурсној документацији.

Комисија за јавне набавке